# Text boxes

GB/T 5413.23—1997

前	言

碘的测定通常采用分光光度法和离子选择性电极法，但对于婴幼儿配方食品

和乳粉这样成分复杂，有机质含量高的食品中碘的测定，其灵敏度却不够理想。 本标准采用的气相色谱法是在参考了大量国内外文献的基础上，根据婴幼儿配方 食品和乳粉的特点，经过反复实验、验证而确定的，具有操作简便、快速、灵敏 度高的特点。

本系列标准从实施之日起，代替 GB 5413—1985。 本标准由中国轻工总会提出。 本标准由全国乳品标准化中心归口。 本标准负责起草单位：国家乳制品质量监督检验中心。

本标准参加起草单位：卫生部食品卫生监督检验所、浙江省轻工业研究所、 哈尔滨森永乳品有限公司、雀巢（中国）投资服务有限公司。

本标准主要起草人：杨君、王芸、杨金宝。

中华人民共和国国家标准

婴幼儿配方食品和乳粉 碘的测定

Milk powder and formula foods for infant and young children

-Determination of iodine content

GB/T 5413.23—1997

1	范围

本标准规定了用气相色谱法测定碘的方法。 本标准适用于婴幼儿配方食品和乳粉中碘的测定。

2	方法提要 把样品中的碘衍生成容易气化的衍生物后，经气相色谱分离，电子捕获检测

器定量测定样品中碘的含量。

3	试剂 所有试剂，如未注明规格，均指分析纯；所有实验用水，如未注明其他要求，

均指三级水。

3．1	高峰氏淀粉酶（Taka-Diastase）。

3．2	碘化钾：光谱纯。

3．3	亚铁氰化钾：c[K4Fe(CN)6·3H2O]为 109g/L。称取 109g 亚铁氰化钾，用 蒸馏水定容于 1000mL 容量瓶中。

3．4	乙酸锌：c(ZnAc)为 219g/L。称取 219g 乙酸锌，用蒸馏水定容于 1000mL 容量瓶中。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.23—1997

3．5	浓硫酸。

3．6	甲乙酮：色谱纯。

3．7	双氧水：体积分数为 3.5%。

3．8	正己烷：色谱纯。

3．9	无水硫酸钠。

3．10	标准溶液

3．10．1	碘化钾标准贮备液：浓度为 1mg/mL。

准确称取 131mg 碘化钾，用蒸馏水溶解并定容至 100mL，冷藏保存。

3．10．2	标准中间液：

取 10mL 标准贮备液，定容至 100mL，其浓度为 100μg/mL；再取 10mL 前述 标准中间液，定容至 100mL，其浓度为 10μg/mL。

3．10．3	碘化钾标准工作液：浓度为 2μg/mL。

取浓度为 10μg/mL 的标准中间液 10mL，定容至 50mL。

4	仪器 常用实验室仪器及：

4．1	分液漏斗：100mL。

4．2	容量瓶：50mL。

4．3	气相色谱仪。

4．4	电子捕获检测器。

4．5	色谱柱：2m，3%OV-101 100～200 目，长 2m 的不锈钢柱，或同等性能的 柱子。

5	操作步骤

5．1	样品处理

5．1．1	含淀粉的样品

准确称取样品 5g 于三角瓶中，放入 50mL 容量瓶中，加入 0.5g 高峰氏淀粉 酶（3.1），再加入 30mL45～50℃的蒸馏水，混合均匀后，用氮气排除瓶中空气， 盖上瓶盖，置 45℃烘箱内 30min。

5．1．2	不含淀粉的样品

准确称取 5g 于烧杯中，用 30mL65℃的热水溶解，转入 50mL 容量瓶中。

5．2	测定液的制备

5．2．1	于上述处理过的样品溶液中加入 5mL 亚铁氰化钾（3.3）和 5mL 乙酸锌

（3.4），并定容至刻度线，充分振摇后静止 10min。

5．2．2	过滤。吸取 10mL 滤液于 100mL 分液漏斗中，加 10mL 水。

5．2．3	加入 0.7mL 浓硫酸（3.5），0.5mL 甲乙酮（3.6），2mL 体积分数为 3.5% 的双氧水（3.7），充分混匀后，静止 20min。

5．2．4	加入 20min 正己烷（3.8）萃取，静止分层后，将水相移入另一分液漏 斗，再次萃取。

5．2．5	合并有机相，加水 20mL，水洗后静止分层，放去水相。

5．2．6	用无水硫酸钠（3.9）干燥有机相后移入 50mL 容量瓶中并定容，此即 为待测液。

标准工作液也按上述步骤制备。

5．3	样品测定

5．3．1	测定条件

a）柱温：100℃；

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.23—1997

b）进样口温度：150℃；

c）检测器 ECD 温度 200℃； d）进样体积：2.0μL； e）灵敏度：10-10； f）衰减：S；

5．3．2	定性测定 根据保留时间定性。改变色谱条件，如柱温度、载气流速，使标准组分的保

留时间发生改变。如果样品中的某个峰随标准样品中的某个峰的保留时间有同样 的改变，即证明样品中含有与标样相同的某个组分。

5．3．3	定量测定 外标定量法。

注射一定量的经 5.2 步骤制备过的标准工作液进入气相色谱仪，得到碘的峰 面积 A；注射等体积的样品待测液进入气相色谱仪，得到样品碘的峰面积 Bi。

6	分析结果的表述

样品中碘的含量（μg/100g）= 1 00  Bi   c  V 100 ………………（1）

Ai   m

式中：Bi——样品中组分 i（碘）对应峰面积； c——标准样品中组分 i 的浓度，μg/mL； V——待测样品的总体积，mL； Ai——标准工作液中组分 i 的峰面积； m——样品的质量，g。

7	允许差

同一样品两次测定值之差不得超过两次测定平均值的 5%。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施