# Text boxes

GB/T 5413.19—1997

前	言

本标准等同采用美国公职分析化学师协会（AOAC）方法。

本系列标准从实施之日起，代替 GB 5413—1985。 本标准由中国轻工总会提出。 本标准由全国乳品标准化中心归口。

本标准负责起草单位：国家乳制品质量监督检验中心、浙江省轻工业研究所。 本标准参加起草单位：卫生部食品卫生监督检验所、浙江省轻工业研究所、

哈尔滨森永乳品有限公司、雀巢（中国）投资服务有限公司。 本标准主要起草人：张玉杰、王芸、杨金宝。

中华人民共和国国家标准

婴幼儿配方食品和乳粉 游离生物素的测定

Milk powder and formula foods for infant and young children

-Determination of free biotin content

GB/T 5413.19—1997

1	范围

本标准规定了用微生物法测定游离生物素的方法。 本标准适用于婴幼儿配方食品和乳粉中游离生物素的测定。

2	方法提要

通过植物乳杆菌（Lactobacillus plantarum）生长情况来测定游离生物素 含量。

3	试剂、菌种和培养基 所有试剂，如未注明规格，均指分析纯；所有实验用水，如未注明其他要求，

均指三级水。

3．1	生物素：标准品。

3．2	乙醇：体积分数为 50%。

3．3	菌种：植物乳杆菌（Lactobacillus plantorum）。

3．4	培养基

3．4．1	乳酸杆菌琼脂培养基：光解胨 15g，酵母浸膏 5g，葡萄糖 10g，番茄

汁 100mL，磷酸二氢钾 2g，聚山梨糖单油酸酯 1g，琼脂 10g，加蒸馏水至 1000mL，

pH6.8±0.2（25℃）。

3．4．2	乳酸杆菌肉汤培养基：光解胨 15g，酵母浸膏 5g，葡萄糖 10g，番茄

汁 100mL，磷酸二氢钾 2g，聚山梨糖单油酸酯 1g，加蒸馏水至 1000mL，pH6.8

±0.2（25℃）。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.19—1997

3．4．3	生物素测定用培养基：维生素测定用酪蛋白氨基酸 12g，葡萄糖 49g，

乙酸钠 20g，L-胱氨酸 0.2g，DL-色氨酸 0.2g，硫酸腺嘌呤 20mg，盐酸鸟嘌呤

20mg，尿嘧淀 20mg，盐酸硫胺素 2mg，核黄素 2mg，烟酸 1mg，泛酸钙 2mg，盐 酸吡哆醇 2mg，p-氨基苯甲酸 200μg，磷酸氢二钾 1g，磷酸二氢钾 1g，硫酸镁

0.4g，氯化钠 20mg，硫酸亚铁 20mg，硫酸猛 20mg，加蒸馏水至 1000mL，pH6.7

±0.1（25℃）。

4	仪器

常用微生物实验室仪器及 pH 计。

5	制备

5．1	菌种的制备

5．1．1	液体培养基的制备 吸取定量的基础液体培养基，加入等量的蒸馏水，每个培养管分装 10mL，

盖上盖，121℃灭菌 15min，迅速将来菌管冷却，避免颜色形成。贮于冰箱中。

5．1．2	植物乳杆菌（Lactobacillus plantarum）贮备管的制备 将所用的微生物菌种接种到 2 个以上琼脂培养基试管内，在 28～40℃之间

选择一个恒定温度（±0.5℃）培养 6～24h，完成后放入冰箱。 在使用新的菌种用于一个测定时，要在 1～2 周内做几个继代转接。 不要用保存一周以上的培养基接种，培养基在保存过程中不要打开。

5．1．3	接种的准备

将植物乳杆菌（Lactobacillus plantarum）（3.3）转接到一个无菌的 10mL 液体培养基中，得到一个菌悬液。

5．2	标准溶液的制备

5．2．1	生物素标准贮备液：浓度 50μg/mL。

精确称取 50～60mg 生物素标样（3.1）（从干燥器中），用乙醇（3.2）稀释， 得到 50μg/ml 的生物素溶液，贮于冰箱中。

5．2．2	生物素标准工作液：浓度 0.1ng/mL。

吸 1mL 标准贮备液（5.2.1），用水稀释至 1000mL，再分别吸此稀释溶液各

1mL，一个稀释至 500mL，作为高浓度标准溶液，一个稀释至 1000ml，作为低浓 度标准溶液。每次现用现配。

5．3		玻璃仪器的准备 使用焰状活性剂对硬玻璃测定管及其他必要的玻璃器皿进行清洗（月桂磺酸

钠，是一种合适的清洗剂）检验微生物对少数生长因子和许多清洗剂具有很高的 敏感性，因此，清洗之后要求在 250℃干热条件下，加热 1～2h。

6	操作步骤

6．1	样品的处理

6．1．1	干粉样品

精确称取一定量样品，该样品应含 0.2～0.5mg 生物素。继续 6.1.3 步骤。

6．1．2	液体样品

吸一定量的液体样品，该样品应含 0.2～0.5mg 生物素。继续 6.1.3 步骤。

6．1．3	样品的提取

加水，使样品总体积为 150mL，混合后，用 1mol/L 盐酸调 pH 为 4.5～4.6， 定量转到 250mL 容量瓶中，用水定容，充分混合，用滤纸过滤，弃去最初的几毫 升，吸 5mL 滤液，用水定容到 100mL。

6．2	标准曲线的制备

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.19—1997

按表 1 顺序加入蒸馏水、标准溶液和维生素 B12 测定用培养基于培养管中，

一式三份。

表1

试管号 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

蒸馏水，mL	5	5	4	3	2	1	0	2	1	0

标准溶液 1），mL	0	0	1	2	3	4	5	3	4	5

培养基，mL	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

1)试管 No.3～7 中加低浓度标准溶液；No.8～10 中加高浓度标准溶液。

6．3	测定液样品

按表 2 顺序加蒸馏水、样品溶液和维生素 B12 测定用培养基于培养管内，一 式三份。

表2

试管号 No.	1	2	3	4

蒸馏水，mL	4	3	2	1

样	品，mL	1	2	3	4

培养基，mL	5	5	5	5

6．4		灭菌 直接灭菌所有的试管，制冷到培养温度或迅速放入循环水浴内，以使颜色形

成最浅。保证加热和制冷条件均匀（灭菌管数过多或距离太近，在灭菌锅中都可 产生不良影响）。121℃灭菌 10min。

6．5	接种 无菌地接种每个管，均加入一滴适当的接种物。除二组（或三组）中含有

0.0mL 标准溶液（未接种空白管）以外。盖上盖，充分振荡混合所有管。

6．6	培养

在 28～40℃之间选择一个恒定（±0.5℃），培养 60～72h。

6．7		测定（酸度法） 试管被任何外来微生物污染则测定无效。通过对每个试管的视觉检查，进行

反应预测，未接种管是清的，标准溶液和样品中应无其他微生物生长。

6．7．1	滴定

用溴麝香草酚蓝作指示剂，用 0.1mol/L 氢氧化钠滴定每个管中溶液，或以

pH6.8 为电位滴定终点。如果接种空白滴定反应等于或高于未接种空白水平的

1.5mL，则测定结果应忽略不计。通常标准溶液在 5.0mL 的反应等于 0.1mol/L 氢氧化钠 8～12mL 的滴定度。

6．7．2	测 pH 值 试管被任何外来微生物污染则测定无效。通过对每个试管的视觉检查进行反

应预测，未接种管是清的，标准溶液和样品中应无其他微生物生长。 在培养之后读出管内容物的 pH 值，近似到 0.01pH 值单位。

7	分析结果表述

样品中生物素的含量（μg/100g 或 μg/100mL）= X 	F	100 ………（1）

m

1000

式中：X——每毫升测定溶液中生物素含量的平均值，mL；

F——稀释因子；

m——样品的质量或体积，g 或 mL。

8	允许差

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.19—1997

同一样品两次测定值之差不得超过两次测定平均值的 10%。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施