# Text boxes

GB/T 5413.17—1997

前	言

本标准给出两种方法，方法一是微生物法，为等效采用美国公职分析化学师

协会（AOAC）方法，虽然操作步骤繁杂，但测定结果准确度高。方法二是高压液 相色谱法，是经实验确定的一种快速、准确的方法。

本标准方法一为仲裁法。 本系列标准从实施之日起，代替 GB 5413—1985。 本标准由中国轻工总会提出。 本标准由全国乳品标准化中心归口。

本标准负责起草单位：国家乳制品质量监督检验中心、浙江省轻工业研究所。 本标准参加起草单位：卫生部食品卫生监督检验所、浙江省轻工业研究所、

哈尔滨森永乳品有限公司、雀巢（中国）投资服务有限公司。 本标准主要起草人：张玉杰、王芸、殷晓红、杨金宝、吕为群。

中华人民共和国国家标准

婴幼儿配方食品和乳粉 泛酸的测定

Milk powder and formula foods for infant and young children

-Determination of pantothenic acid

GB/T 5413.17—1997

1	范围

本标准规定了用微生物法和高压液相色谱法测定泛酸的方法。 本标准方法一适用于婴幼儿配方食品和乳粉中泛酸的测定，方法二适用于乳

粉中泛酸的测定。

方法一	微生物法

2	方法提要

利用植物乳杆菌（Lactobacillus plantarum）的繁殖量与样品中的泛酸含 量成正比的关系可计算出样品中的泛酸含量。

3	试剂、菌种和培养基 所有试剂，如未注明规格，均指分析纯；所有实验用水，如未注明其他要求，

均指三级水。

3．1	生理盐水：9g 氯化钠溶于 1000mL 容量瓶中。

3．2	泛酸钙：标准品。

3．3	乙酸：c(HAc)为 0.2mol/L。吸 12mL 冰乙酸用蒸馏水稀释至 1L。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.17—1997

3．4	甲苯。

3．5	乙酸钠：c(NaAc)为 0.2mol/L。溶解 16.4g 无水乙酸钠于水中，稀释至

1000mL。

3．6	菌种——植物乳杆菌（Lactobacillus plantarum）。

3．7	培养基。

3．7．1	乳酸杆菌琼脂培养基：光解胨 15g，酵母浸膏 5g，葡萄糖 10g，番茄

汁 100mL，磷酸二氢钾 2g，聚山梨糖单油酸酯 1g，琼脂 10g，加蒸馏水至 1000mL，

pH6.8±0.2（25℃）。

3．7．2	乳酸杆菌肉汤培养基：光解胨 15g，酵母浸膏 5g，葡萄糖 10g，番茄

汁 100mL，磷酸二氢钾 2g，聚山梨糖单油酸酯 1g，加蒸馏水至 1000mL，pH6.8

±0.2（25℃）。

3．7．3	泛酸测定用培养基；葡萄糖 40g，乙酸钠 20g，无维生素酸水解酪蛋白

10g，磷酸氢二钾 1g，磷酸二氢钾 1g，L-胱氨酸 0.4g，L-色氨酸 0.1g，硫酸镁

0.4g，氯化钠 20mg，硫酸亚铁 20mg，硫酸猛 20mg，硫酸腺嘌呤 20mg，盐酸鸟嘌

呤 20mg，尿嘧淀 20mg，胡萝卜素 400μg，盐酸硫胺素 200μg，生物素 0.8μg，

p-氨基苯甲酸 200μg，烟酸 1mg，盐酸吡哆醇 800μg，聚山梨糖单油酸酯 0.1g， 加蒸馏水至 1000mL，pH6.7±0.1（25℃）。

4	仪器 常用实验室仪器及分光光度计。

5	制备

5．1	菌种的制备

5．1．1	将保存在直柱状固体培养基中的植物乳杆菌接种到新的乳酸杆菌琼脂 培养基中，培养后再继代培养一次，然后将其转接到乳酸杆菌肉汤培养基中培养 后备用。

5．1．2	将 5.1.1 中的菌悬液以 2000r/min 离心 2～3min，倾出上清液，加入

10mL 生理盐水（3.1），搅匀，再离心 2～3min，如此清洗 3 次，吸 1.0mL 该菌悬 液于 10mL 生理盐水（3.1）中。

5．1．3	用 721 型分光光度计，于 550nm 波长下，以生理盐水（3.1）做对照， 测 5.1.2 菌悬液的浊度值，此值应在 60%～80%之间。

5．2	标准溶液的制备

5．2．1	泛酸标准贮备液：浓度 40μg/mL。

精确称取 45～55mg 泛酸钙标准品（3.2），溶入 500mL 蒸馏水中，加 10mL 乙酸（3.3），加 100mL 乙酸钠（3.5），用水稀释至泛酸钙精确浓度为 43.47μg/mL

（即泛酸浓度为 40μg/mL），加甲苯（3.4）贮于冰箱中。

5．2．2	泛酸中间贮备液：浓度 1μg/mL。

取 25mL 标准贮备液（5.2.1），加入大约 500mL 蒸馏水，乙酸 10mL（3.3）， 乙酸钠 100mL（3.5），再用水稀释至 1L。加甲苯（3.4）贮于冰箱中。

5．2．3	泛酸标准工作液：高浓度的为 10ng/mL，低浓度的为 5ng/mL。

吸 5.0mL 中间贮备液（5.2.2），用蒸馏水稀至 500.0mL。每次测定前制备。

吸 5.0mL 中间贮备液（5.2.2），用蒸馏水稀至 1000mL。每次测定前制备。

6	测定

6．1	样品的处理

称取一定量的样品，加入 10mL 缓冲液（称 24.2g Trizma Base 溶入 200mL 水中即可），再加足量的水，121℃水解 15min，冷却，调 pH 至 4.5，然后定容至

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.17—1997

250mL，过滤，吸 4mL 滤液，稀释至泛酸的浓度约为 5ng/mL，待用。

6．2	标准曲线的制备

按表 1 顺序加蒸馏水、标准溶液和泛酸测定用培养基于培养管中，一式三份。 表1

试管号 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

蒸馏水，mL	5	5	4	3	2	1	0	2	1	0

标准溶液 1），mL	0	0	1	2	3	4	5	3	4	5

培养基，mL	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

1)试管 No.3～7 中加低浓度标准溶液；No.8～10 中加高浓度标准溶液。

6．3	测定液样品

按表 2 顺序加蒸馏水、样品溶液和泛酸测定用培养基于培养管内，一式三份。 表2

试管号 No.	1	2	3	4

蒸馏水，mL	4	3	2	1

样	品，mL	1	2	3	4

培养基，mL	5	5	5	5

6．4	接种

将 6.2 和 6.3 中所有的试管于 121℃杀菌 5min，然后迅速冷却。将 5.1.2 中的菌悬液用毛细滴管向上述试管内各加一滴（其中标准溶液中试管 No1 除外）， 混匀，37℃±0.5℃培养 19～20h。

6．5	测定

以接种空白管做对照，测最高浓度标准样管的透光率，2h 后重新读数，二 次结果透光率≤2%，则取出全部检验管测其透光率，并记录。

7	计算 以标样泛酸含量作横坐标，透光率为纵坐标作工作曲线。根据样品测得的透

光率，从标准曲线中查得泛酸含量的平均值，再根据式（1）计算：

样品中泛酸含量（mg/100g 或 mg/100mL）= x 	F	100 ……………（1）

m

1000

式中：x——从曲线中查得样品中泛酸的平均含量，μg；

F——稀释因子；

m——样品的质量（或体积），g（或 mL）。

8	允许差

同一样品两次测定值之差不得超过两次测定平均值的 10%。

方法二	高压液相色谱法

9	方法提要

样品经水提取，过滤，除去蛋白质后，用高压液相色谱测定滤液中泛酸羧基 紫外吸收。

10	试剂 所有试剂，如未注明规格，均指分析纯；所有实验用水，如未注明其他要求，

均指三级水。

10．1	硅酮树脂：食品添加剂。

10．2	盐酸：c(HCl)为 0.1mol/L。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.17—1997

10．3	硫酸锌：c(ZnSO4)为 15g/L。

10．4	乙腈：光谱纯。

10．5	磷酸二氢钾：c(KH2PO4)为 0.02mol/L。称取 2.72g 磷酸二氢钾，加水溶 解成 1000mL。

10．6	乙腈-0.02mol/L 磷酸二氢钾溶液：体积比 1：9。向 1 体积乙腈中加入 9 体积的 0.02mol/L 磷酸二氢钾，用盐酸调节 pH 为 3。

11	仪器 常用实验室仪器及：

11．1	离心机。

11．2	滤膜过滤器：滤膜 1.0μm。

11．3	五氧化二磷干燥器。

11．4	高压液相色谱仪：带紫外检测器。

12	操作步骤

12．1	样品溶液的制备

12．1．1	准确称取样品约 10g，加 60mL 水和 1 滴硅酮树脂（10.1）后，转入 离心管中，用盐酸溶液（10.2）调节 pH 为 4～5，加入 10mL 硫酸锌溶液（10.3） 充分混合，离心分离。

12．1．2	上清液用滤纸过滤，用 100mL 容量瓶收集滤液，离心管中残渣用少量 水冲洗于同一滤纸上，用少量水洗滤纸，洗液与滤液合并，加水至 100mL。经滤 膜过滤器（11.2）过滤后作为样品溶液。

12．2	标准溶液的制备

12．2．1	泛酸标准贮备液：浓度为 1mg/mL。 准确称取在干燥器（11.3）中干燥的泛酸钙 1.0918g，加水溶解成 1000mL。

12．2．2	泛酸标准工作液 准确吸取标准贮备液（12.2.1）1，2，4，8，12mL，分别加水成 100mL，作

为标准工作液，泛酸浓度分别为 10，20，40，80，120μg/mL。

12．3	测定条件 填充剂：化学结合型硬脂硅烷。 色谱柱：内径 6.2mm，长 25cm。

洗脱液：乙腈-0.02mol/L 磷酸二氢钾（1：9）。 流速：1mL/min。

测定波长：200nm。 注

1	柱的内径和长度可自由选择。

2	洗脱液组成比和流速可根据色谱柱情况而改变，没有统一规定。泛酸的 保留时间可设定为 8～12min。

3	泛酸的最大吸收在波长 194nm 附近，但是移动相在此处也有吸收，所以 测定波长定为 200nm。

12．4	标准曲线

分别吸取 10μL 标准工作液（12.2.2），注入高压液相色谱中，根据峰高绘 制标准曲线。

注：进样量、灵敏度与高压液相色谱的注入方式有关，因此进样量可在 3～

20μL 之间变动。

12．5	样品测定

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.17—1997

准确吸取样品溶液（12.1）10μL，注入高压液相色谱仪中，将所得峰高从

标准曲线中求出样品溶液中泛酸的浓度。

13	分析结果的表述

样品中泛酸含量（mg/100g）= 100  c 100 ……………………（2）

m

式中：c——样品溶液中泛酸的质量浓度，μg/100g； m——称取样品的质量，g。 泛酸钙含量（mg/kg）=泛酸含量（mg/100g）×1.087 泛酸钙含量（mg/kg）=泛酸含量（mg/100g）×1.100

14	允许差

同一样品的两次测定值之差不得超过两次测定平均值的 10%。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施