# Text boxes

GB/T 5413.15—1997

前	言

本标准给出两种方法，方法一是微生物法，为等同采用美国公职分析化学师

协会（AOAC）方法，虽然操作步骤繁杂，但测定结果准确度高。方法二是高压液 相色谱法，是经实验确定的一种快速、准确的方法。

本标准方法一为仲裁法。 本系列标准从实施之日起，代替 GB 5413—1985。 本标准由中国轻工总会提出。 本标准由全国乳品标准化中心归口。

本标准负责起草单位：国家乳制品质量监督检验中心、浙江省轻工业研究所。 本标准参加起草单位：卫生部食品卫生监督检验所、浙江省轻工业研究所、

哈尔滨森永乳品有限公司、雀巢（中国）投资服务有限公司。 本标准主要起草人：杨金宝、鄂来明、王芸、刘波。

中华人民共和国国家标准

婴幼儿配方食品和乳粉 烟酸和烟酰胺的测定

Milk powder and formula foods for infant and young children

-Determination of vitamin PP content

GB/T 5413.15—1997

1	范围

本标准规定了用微生物法和反相高压液相色谱法烟酸和烟酰胺的方法。 本标准方法一适用于婴幼儿配方食品和乳粉中烟酸和烟酰胺的测定；方法二

适用于婴儿配方乳粉中烟酸和烟酰胺的测定。

方法一	微生物法

2	方法提要

通过对植物乳杆菌（Lactobacillus plantarum）生长的酸度测定来评价烟 酸和烟酰胺的含量。

3	试剂、菌种和培养基 所有试剂，如未注明规格，均指分析纯；所有实验用水，如未注明其他要求，

均指三级水。

3．1	硫酸溶液，c(H2SO4)为 10mol/L。

将质量分数为 95%～98%的 280mL 浓硫酸缓慢加入到 600mL 水中，加加边搅 拌，冷却，定容到 1000mL。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.15—1997

3．2	硫酸溶液，c(H2SO4)为 1mol/L。

将 100mL 10mol/L 的硫酸溶液（3.1）用水稀释至 1000mL。

3．3	氢氧化钠溶液，c(NaOH)为 150g/L。

将 150g 氢氧化钠溶解在盛有 400mL 水的烧杯中，该烧杯放入冷水浴中，冷 却后，再用水稀释至 1000mL，搅拌，转移到试剂瓶中。

3．4	盐酸溶液，c(HCl)为 0.1mol/L。

吸取 10mol/L 的盐酸溶液 10mL，用水稀释至 1000mL。

3．5	氢氧化钠溶液，c(NaOH)为 0.1mol/L。

用水稀释 1mol/L 的氢氧化钠溶液 100mL 至 1L，用邻苯二甲酸氢钾标定。

3．6	乙醇溶液，体积分数为 25%。

将体积分数为 95%的乙醇溶液 250mL，用水稀释至 950mL。

3．7	菌种：植物乳杆菌（Lactobacillus plantarum）。

3．8	培养基

3．8．1	乳酸杆菌琼脂培养基：光解胨 15g，葡萄糖 10g，番茄汁 100mL，磷酸 二氢钾 2g，聚山梨糖单油酸酯 1g，琼脂 10g，加蒸馏水至 1000mL，pH6.8±0.2

（25℃）。

3．8．2	乳酸杆菌肉汤培养基：光解胨 15g，葡萄糖 10g，番茄汁 100mL，磷酸 二氢钾 2g，聚山梨糖单油酸酯 1g，加蒸馏水至 1000L，pH6.8±0.2（25℃）。

3．8．3	烟酸测定用培养基：维生素测定用 Casamino Acids 12g，葡萄糖 40g， 乙酸钠 20g，L-胱氨酸 0.4g，DL-色氨酸 0.2g，盐酸腺嘌呤 20mg，盐酸鸟嘌呤

20mg，尿嘧淀 20mg，盐酸硫胺素 200μg，泛酸钙 200μg，盐酸吡哆醇 400μg， 核黄素 400μg，β-氨基苯甲酸 100μg，生物素 0.8μg，磷酸氢二钾 1g，磷酸 二氢钾 1g，硫酸镁 0.4g，氯化钠 20mg，硫酸亚铁 20mg，硫酸锰 20mg。加蒸馏 水至 1000mL，pH6.7±0.2（25℃）。

4	仪器 常用实验室仪器及： pH 计。

5	制备

5．1	接种的制备

从植物乳杆菌（Lactobacillus planlarum）贮备菌种中移取部分菌体到灭 菌的 10mL 液体培养基中。选择 30℃（±0.5℃）～35℃（±0.5℃）之间恒温培

养 18～24h。

5．2	标准溶液的制备

5．2．1	烟酸标准贮备液，浓度为 100μg/mL。 从五氧化二磷干燥器中取出标样，精确称取 50～60mg 尼克酸，溶解在乙醇

溶液（3.6）中，继续加乙醇溶液，使尼克酸的准确含量为 100μg/mL，放入冰 箱。

5．2．2	烟酸标准中间溶液，浓度为 10μg/mL。

从标准贮备液（5.2.1）中吸 100mL，加体积分数为 25%乙醇溶液至 1L，贮 于冰箱中。

5．2．3	标准工作溶液，烟酸的浓度 100ng/mL。

从标准中间液（5.2.2）中吸 5.0mL，用水稀释至 500.0mL。每次使用前重新 制备该标准溶液。

6	操作步骤

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.15—1997

6．1	测定溶液的制备

精确称取一定量样品，约含烟酸 0.1mg。 转入 250mL 烧杯中，加 10 倍于干 粉质量的 2mol/L 的硫酸溶液。

充分混合样品，用 1mol/L 的硫酸溶液（3.2）洗入瓶口边上的样品，121℃ 灭菌 30min，冷却。要充分搅拌，直到颗粒分散。

充分搅拌，用氢氧化钠溶液（3.3）调 pH 值 6.0～6.5，迅速加入盐酸溶液

（3.4），直到不再有蛋白产生（pH4.5 是许多蛋白质的等电点），用水稀释混合 物到 100mL，过滤。如果很难过滤，离心或通过过滤板过滤。吸 25mL 上清液到

100mL 烧瓶中，充分搅拌，调 pH6.8（用 3.5），移入到 250ml 带有刻度的容量瓶 中，用水稀释到刻度，如产生絮状，再过滤。

6．2	标准曲线的制备

按表 1 顺序加入蒸馏水，标准溶液和培养基于试管中，一式三份。 表1

试管号 No.	1	2	3	4	5	6	7

蒸馏水，mL	5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0	0.0

标准溶液 1），mL	0.0	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0

培养基，mL	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

6．3	样品

按表 2 顺序加入蒸馏水、样品和培养基于试管中，一式三份。 表2

试管号 No.	1	2	3	4

蒸馏水，mL	4.0	3.0	2.0	1.0

样	品，mL	1.0	2.0	3.0	4.0

培养基，mL	5.0	5.0	5.0	5.0

6．4		灭菌 直接灭菌所有的试管，制冷到培养温度或迅速放入循环水浴内，以使颜色形

成最浅。保证加热和制冷条件均匀（灭菌管数过多或距离太近，在灭菌锅中都可 产生不良影响）。121℃灭菌 10min。

6．5	接种

无菌地接种每个管，均加入一滴适当的接种物。除标准曲线中试管 No.1 以 外。盖上盖，充分振荡所有管。

6．6	培养

在 28～40℃之间选择一个恒定温度（±0.5℃），培养 60～72h。

6．7	测定（酸度法） 试管被任何外来微生物污染则测定无效。通过对每个试管的视觉检查进行反

应的预测，未接种管是清的，标准溶液和样品溶液中无其他菌生长。 用溴麝香草酚蓝作指示剂，用氢氧化钠溶液（3.5）滴定每个管中溶液，或

以 pH6.8 为电位滴定终点。如果接种空白滴定反应等于或高于未接种空白水平的

1.5mL，则测定结果应忽略不计。通常 标准溶液在 5.0mL 的反应等于

c(NaOH)=0.1mol/L 的氢氧化钠溶液 8～12mL 的滴定度。

7	分析结果的表述

样品中烟酸含量（mg/100g 或 100mL）= X 	F	100 ………………（1）

m

1000

式中：X——从曲线中查得的样品中烟酸的平均含量，μg；

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.15—1997

F——稀释因子；

m——样品的质量或体积，g 或 mL。

8	允许差

同一样品两次测定值之差不得超过两次测定平均值的 10%。

方法二	反相高压液相色谱法

9	方法提要

样品经热水萃取、酸性沉淀蛋白质后，以反相 C18 色谱柱分离，用紫外检测 器定量。

10	试剂

10．1	盐酸溶液：c(HCl)为 5.0mol/L。

10．2	氢氧化钠溶液：c(NaOH)为 5.0mol/L。

10．3	高氯酸：体积分数为 60%。

10．4	无水甲醇：色谱纯。

10．5	异丙醇：色谱纯。

10．6	辛烷磺酸钠：优级纯。

10．7	标准溶液

10．7．1	烟酸及烟酰胺标准中间溶液，浓度为 100μg/mL。 称取烟酸及烟酰胺标准品各 10.0mg，用水溶解，然后分别定容至 100mL 容

量瓶中。

10．7．2	烟酸及烟酰胺混合标准工作溶液，浓度为 5μg/mL。

各取 5.0mL 上述标准中间溶液于 100mL 容量瓶中，用水定容（烟酸、烟酰胺 浓度均为 5μg/mL）。

11	仪器 常用实验室仪器及：

11．1	高效液相色谱仪：带紫外检测器。

11．2	色谱柱：15cm×4.6mm，或同等性能的反相 C18 柱。

11．3	酸度计。

11．4	超声波振荡器。

12	操作步骤

12．1	样品预处理

12．1．1	称样：精确称取样品 5.000g，放入 100mL 锥形瓶中。

12．1．2	提取：在上述锥形瓶中，加入约 60℃的蒸馏水 25mL，摇匀后，置于 超声波振器中振摇 10min。

12．1．3	沉淀：待样品溶液降至室温后，用盐酸溶液（10.1）调节样品溶液的

pH 值至 1.70，放置 2min 后，再用氢氧化钠溶液（10.2）调节样品溶液的 pH 值 至 4.50。

12．1．4	定容：将样品溶液转至 50mL 容量瓶中，用蒸馏水反复冲洗锥形瓶， 洗瓶合并于 50mL 容量瓶中，用水定容至刻度后，倒入漏斗中自然过滤。取此滤 液约 10mL，经 0.45μm 微孔滤膜加压过滤，用 10mL 试管收集此滤液，即样品备 用液。

12．2	仪器工作条件 检测器灵敏度：0.002AU/mV。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.15—1997

检测器波长：261nm。

柱温：25℃。 流速：1.00mL/min。

流动相：体积分数为 7.0%的甲醇、体积分数为 2.0%的异丙醇、1g/L 辛烷磺 酸钠的水溶液，用高氯酸调 pH=2.10。

12．3	定量分析

12．3．1	上机样液的配制：准确吸取样品备用液 1.00mL 及 1.00mL 蒸馏水，合 并于试管 A 中，此为 A 液；另准确吸取 1.00mL 样品备用液及 1.00mL 标准工作液， 合并于试管 B 中，此为 B 液。

12．3．2	上机测定：注射一定量的 A 液进入液相色谱仪，得到峰面积 Ai；注射 与 A 液相同体积的 B 液进入色谱仪，得到峰面积 Bi。

13	分析结果的表述

样品中维生素 PP 的含量（mg/100g）=X1+X2…………………………（2） 式中：X1——样品中烟酸的含量，mg/100g；

X2——样品中烟酰胺的含量，mg/100g。 其中 X1 或 X2：

X

(mg / 100 g )  Ai  cs  V 100

………………………………（3）

1或2

m(Bi

−Ai ) 1000

式中：m——样品的质量，g；

Ai——由 12.3.2 所得的 A 液的峰面积；

Bi——由 12.3.2 所得的 B 液的峰面积； cx——标准工作液中烟酸或烟酰胺的浓度，μg/mL； V——样品溶液的体积，mL。

14	允许差

同一样品的两次测定值之差不得超过两次测定平均值的 10%。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施