# Text boxes

GB/T 5413.13—1997

前	言

维生素 B6 的测定有化学法、微生物法、分光光度法、气相色谱法等，本标

准给出的反相高压液相色谱法，是在参阅了有关国内外资料的基础上，经反复实 验而确定的，具有快速、经济、准确度高的优点。

本系列标准从实施之日起，代替 GB 5413—1985。 本标准由中国轻工总会提出。 本标准由全国乳品标准化中心归口。

本标准负责起草单位：国家乳制品质量监督检验中心、浙江省轻工业研究所。 本标准参加起草单位：卫生部食品卫生监督检验所、浙江省轻工业研究所、

哈尔滨森永乳品有限公司、雀巢（中国）投资服务有限公司。 本标准主要起草人：杨金宝、鄂来明、王芸、刘波。

中华人民共和国国家标准

婴幼儿配方食品和乳粉 维生素 B6 的测定

Milk powder and formula foods for infant and young children

-Determination of vitamin B6  content

GB/T 5413.13—1997

1	范围

本标准规定了用反相液相色谱法测定维生素 B6 的方法。 本标准适用于婴幼儿配方食品和乳粉中维生素 B6 的测定。

2	方法提要

样品经热水萃取等前处理后，经 C18 色谱柱分离，荧光检测器检测，外标法 定量维生素 B6（吡哆醇、吡哆醛、吡哆胺）的含量。

3	试剂 所有试剂，如未注明规格，均指分析纯；所有实验用水，如未注明其他要求，

均指三级水。

3．1	高峰氏淀粉酶（Taka-Diastase）。

3．2	盐酸溶液，c（HCl）为 5.0mol/L,0.1mol/L。

3．3	氢氧化钠溶液：c（NaOH）为 5.0mol/L、0.1mol/L。

3．4	冰乙酸。

3．5	无水甲醇：色谱纯。

3．6	辛烷磺酸钠：优级纯。

3．7	三乙胺：体积分数≥99.9%。

3．8	标准溶液

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.13—1997

3．8．1	吡哆醇、吡哆醛、吡哆胺标准贮备溶液，浓度均为 200μg/mL。

准确称取吡哆醇、吡哆醛、吡史胺标准品各 20.00mg，用水溶解并定容至

100mL 容量瓶中。

3．8．2	吡哆醇、吡哆醛、吡哆胺标准工作溶液，浓度均为 2.0μg/mL。

取 1.0mL 标准贮备溶液（3.8.1），用水定容至 100mL。

4	仪器 常用实验室仪器及：

4．1	超声波振荡器。

4．2	高压液相色谱仪：带荧光检测器。

4．3	色谱柱：Varian MCH-10μm	30cm×4mm，C18 或具有同等性能的色谱柱。

4．4	酸度计。

5	操作步骤

5．1	样品预处理

5．1．1	含淀粉的样品

精确称取 5.0g 样品，放入 150mL 锥形瓶中，加入 0.5gTaka 淀粉酶（3.1）， 再加入 25mL45～50℃的蒸馏水，混合均匀后，用氮气排除内空气，盖上瓶塞，

置 45℃烘箱内 30min，取出冷却至室温。

5．1．2	不含淀粉的样品

精确称取 5.0g 样品，放入 150mL 锥形瓶中，加入 25mL60℃的蒸馏水，振摇， 静置 5～10min，使样品充分溶解并降至室温。

5．2	测定液的制备

5．2．1	用盐酸溶液（3.2）慢慢调节样品溶液的 pH 值至 1.70，放置约 1min， 再用氢氧化钠溶液（3.3）调节样品溶液的 pH 值至 4.50。

5．2．2	将样品溶液转移至 50mL 容量瓶中，用蒸馏水反得冲洗锥形瓶，洗液合 并于 50ml 容量瓶中，并用水定容至 50mL。

5．2．3	把上述容量瓶放入超声波水浴（4.1）中，振荡 10min。

5．2．4	另取 50mL 容量瓶，上面放入三角漏斗和滤纸，把样品溶液倒入其中， 自然过滤。滤液再经 0.45μm 微孔滤膜加压过滤，用试管收集，即为样品待测液。

5．3	色谱条件 检测灵敏度：0.002AU/MV。

检测器条件：荧光激发波长 Ex：293nm，发射波长 Em：395nm。 柱温：30℃。

流速：1.00 mL/min。

流动相：体积分数为 5.0%的甲醇、0.20g/100mL 辛烷磺酸钠、体积分数为

0.25%的三乙胺水溶液，用乙酸调 pH=3.00。

5．4		定量分析（外标法） 注射一定量的标准工作液（3.8.2）进入色谱仪，得到组分 i 的峰高（或峰

面积）Ai；注射等体积的样品待测液进入色谱仪，得到组分 i 的峰高（或峰面积）

Bi。

6	分析结果表述

样品中维生素 B6 的含量（mg/100g）= X 醇  X 醛  X 胺 ………………（1） 注：样品中维生素 B6 含量是各组分的含量之和。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.13—1997

样品中各组分含量（mg/100g）=  csi   Bi   V 100 ………………（2）

m  Ai  1000

式中：Bi——样品组分 i 的峰高或面积；

Ai——标准工作液中组分 i 的峰高或面积； csi——标准工作液中组分 i 的质量浓度，μg/mL； m——样品的质量，g；

V——样品溶液体积，mL。

7	允许差

同一样品两次测定值不得超过两次测定平均值的 10%。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施