# Text boxes

GB/T 5413.5—1997

前	言

食品中糖的测定，通常采用的是氧化还原滴定法，但在同时有其他还原糖存

在的情况下，会对测定产生干扰。本标准给出了三种测定方法，其中方法之一高 压液相色谱法和方法二酶比色法，避免了还原糖的干扰，而且，具有较高的准确 度。方法一可以同时测定各种糖。方法三采用 GB/T 16286—1996 方法。考虑到 传统的氧化还原滴定法在没有其他还原糖干扰的情况下，测定乳糖和蔗糖的准确 度较高，而且所需仪器设备简单，多数实验室习惯于采用这种方法，因此，仍将

“莱因-埃农氏法”（Lane and Eynor’s Method）作为方法二给出。 本标准方法一为仲裁法。

本系列标准从实施之日起，代替 GB 5413—1985。 本标准由中国轻工总会提出。 本标准由全国乳品标准化中心归口。 本标准负责起草单位：国家乳制品质量监督检验中心。

本标准参加起草单位：卫生部食品卫生监督检验所、浙江省轻工业研究所、 哈尔滨森永乳品有限公司、雀巢（中国）投资服务有限公司。 本标准主要起草人：王芸、杨金宝、李玉贤、王心祥。

中华人民共和国国家标准

婴幼儿配方食品和乳粉 乳糖、蔗糖和总糖的测定

Milk powder and formula foods for infant and young children

-Determination of lactose,sucrose and total sugars contents

GB/T 5413.5—1997

1	范围

本标准规定了用高压液相色谱法、莱因-埃农氏法和酶-比色法测定糖的方 法。

本标准方法一适用于婴幼儿配方食品和乳粉中各种糖的测定；方法二适用于 全脂乳粉、全脂加糖乳粉、脱脂乳粉和其他总糖中只含有乳糖、蔗糖的乳粉制品 中乳糖、蔗糖和总糖的测定；方法三适用于婴幼儿配方食品和乳粉中蔗糖的测定。

2	引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标

准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨 使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 16286—1996	食品中蔗糖的测定方法	酶-比色法

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.5—1997

方法一	高压液相色谱法

3	方法提要

婴幼儿食品中如含有多种糖，可利用高压液相色谱法的μ-碳水化合物柱或 氨基柱（Lichrosorb-NH2 柱），将它们分离，用示差折光检测器，检出各糖液的 折光指数，此折光指数与其浓度成正比。

4	试剂 所有试剂，如未注明规格，均指分析纯；所有实验用水，如未注明其他要求，

均指三级水。

4．1	澄清剂：硫酸铜，质量分数 7%。氢氧化钠，质量分数 4%。

4．2	乙腈。

4．3	标准溶液

4．3．1	标准糖贮备液，10mg/mL。

精确称取被测糖的标样 1g，溶于水中，用水稀释至 100mL 容量瓶内，定容。

4．3．2	标准糖工作液，4mg/mL。

吸取 4mL 贮备液，置 10mL 容量瓶中，用乙腈稀释至刻度。

5	仪器 常用实验室仪器及：

5．1	高压液相色谱仪，带碳水化合物分析柱或氨基柱。

6	操作步骤

6．1	样液制备

精确称取 2g 左右样品，加 30mL 水溶解，移至 100mL 容量瓶中，加澄清剂硫 酸铜（4.1）10L，氢氧化钠（4.1）4mL，振摇，加水至刻度，静置半小时，过滤。

取 4mL 样品母液置 10mL 容量瓶用乙腈定容，通过 0.45µm 过滤器过滤，滤液备用。

6．2		高压液相色谱仪工作条件： R401 示差折光检测器：

30cm×4.6mm 内径——碳水化合物分析柱（夹套保温 20℃） 流动相：乙腈/水=85/15

流动相流速：0.5mL/min

6．3	进样

在仪器稳定后，用注射器或进样阀注射 50μL 标准样液共 4 次，记下保留时 间，测定峰高，放弃第一次数据，取后三者平均峰高值，同样进样 50μL 四次得 出平均峰高。

7	分析结果的表述

'

'

样品中糖含量（g/100g）=	C  H	100 25C  H  …………（1）

H '  m  4  1000

H

'

m

100

10

式中：C‘——标准糖溶液浓度，mg/mL；

H——样品中糖的平均峰高； H‘——标准糖溶液的峰高； m——样品的质量，g。

注：如果需同时测定样品中所含其他糖类，可在标准糖溶液中加入各种糖 1g，进样如

前，记下各种糖保留时间，按上列公式计算各值。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.5—1997

8	允许差

同一样品两次测定值之差不得超过两次测定平均值的 5%。

方法二	乳糖、蔗糖和总糖的测定（莱因-埃农氏法）

9	方法提要

乳糖：样品经除去蛋白质以后，在加热条件下，直接滴定已标定过的费林氏 液，样液中的乳糖将费林氏液中的二价铜还原为氧化亚铜。以次甲基蓝为指示剂， 以终点稍过量时，乳糖将蓝色的氧化型次甲基蓝还原为无色的还原型次甲基蓝。 根据样液消耗的体积，计算乳糖含量。

蔗糖：样品除去蛋白质后，其中蔗糖经盐酸水解转化为具有还原能力的葡萄 糖和果糖，再按还原糖测定。将水解前后转化糖的差值乘以相应的系数即为蔗糖 含量。

总糖：乳糖和蔗糖之和。

10	试剂 所有试剂，如未注明规格，均指分析纯；所有实验用水，如未注明其他要求，

均指三级水。

10．1	费林氏液（甲液和乙液）

10．1．1	甲液：取 34.639g 硫酸铜，溶于水中，加入 0.5mL 浓硫酸，加水至

500mL。

10．1．2	乙液：取 173g 酒石酸钾钠及 50g 氢氧化钠溶解于水中，稀释至 500mL， 静置两天后过滤。

10．2	次甲基蓝溶液：10g/L。

10．3	盐酸溶液：体积比 1：1。

10．4	酚酞溶液：0.5g 酚酞溶液于 75mL 体积分数为 95%的乙醇中，并加入 20mL 水，然后再加入约 0.1mol/L 的氢氧化钠溶液，直到加入一滴立即变成粉红色， 再加入水定容至 100mL。

10．5	氢氧化钠溶液：c（NaOH）为 300g/L。取 300g 氢氧化钠，溶于 1000mL 水中。

10．6	乙酸铅溶液：c（PbAc2）为 200g/L。取 20g 乙酸铅，溶解于 100mL 水中。

10．7	草酸钾-磷酸氢二钠溶液：取草酸钾 3g，磷酸氢二钠 7g，溶解于 100mL 水中。

11	仪器 常用理化实验室仪器。

12	操作步骤及结果计算

12．1	费林氏液的标定

12．1．1	用乳糖标定

12．1．1．1	称取预先在 92～94℃烘箱中干燥 2h，乳糖标样约 0.75g（准确至

0.2mg），用水溶解并稀释至 250mL。将此乳糖溶液注入一个 50mL 滴定管中，待 滴定。

12．1．1．2	预滴定：取 10mL 费林氏液（甲、乙液各 5mL）于 250mL 三角烧瓶 中。再加入 20mL 蒸馏水，从滴定管中放出 15mL 乳糖溶液于三角瓶中，置于电炉 上加热，使其在 2min 内沸腾，沸腾后关小火焰，保持沸腾状态 15s，加入 3 滴 次甲基蓝溶液（10.2），继续滴入乳糖溶液至蓝色完全褪尽为止，读取所用乳糖

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.5—1997

的毫升数。

12．1．1．3	精确滴定：另取 10mL 费林氏液（甲、乙液各 5mL）于 250mL 三角 烧瓶中，再加入 20mL 蒸馏水，一次加入比预备滴定量少 0.5～1.0mL 的乳糖溶液， 置于电炉上，使其在 2min 内沸腾，沸腾后关小火焰，维持沸腾状态 2min，加入

3 滴次甲基蓝溶液，然后继续滴入乳糖溶液（一滴一滴徐徐滴入），待蓝色完全 褪尽即为终点。以此滴定量作为计算的依据（在同时测定蔗糖时，此即为转化前 滴定量）。

12．1．1．4	按式（2）、（3）计算乳糖测定时，费林氏液的乳糖校正值（f1）:

V 1  m1  1000

A1  

250

4 V1  m1 ………………………………（2）

f

1

 4 V1  m1   ……………………………………………（3）

AL1

式中：A1——实测乳糖数，mg；

V1——滴定时消耗乳糖液量，mL； m1——称取乳糖的质量，g； AL1——由乳糖液滴定毫升数查表 1 所得的乳糖数，mg。

表 1	乳糖及转化糖因数表（10mL 费林氏液）

滴定量，mL	乳糖，mg	转化糖，mg	滴定量，mL	乳糖，mg	转化糖 mg

15	68.3	50.5	33	67.8	51.7

16	68.2	50.6	34	67.9	51.7

17	68.2	50.7	35	67.9	51.8

18	68.1	50.8	36	67.9	51.8

19	68.1	50.8	37	67.9	51.9

20	68.0	50.9	38	67.9	51.9

21	68.0	51.0	39	67.9	52.0

22	68.0	51.0	40	67.9	52.0

23	67.9	51.1	41	68.0	52.1

24	67.9	51.2	42	68.0	52.1

25	67.9	51.2	43	68.0	52.2

26	67.9	51.3	44	68.0	52.2

27	67.8	51.4	45	68.1	52.3

28	67.8	51.4	46	68.1	52.3

29	67.8	51.5	47	68.2	52.4

30	67.8	51.5	48	68.2	52.4

31	67.8	51.6	49	68.2	52.5

32	67.8	51.6	50	68.3	52.5

注：“因数”系指与滴定量相对应的数目，可自表 1 中查得。若蔗糖含量与乳糖 含量的比超过 3：1 时，则在滴定量中加表 2 中的校正后计算。

12．1．2	用蔗糖标定

12．1．2．1	称取在 105℃烘箱中干燥 2h 的蔗糖约 0.2g（准确到 0.2mg），用

50mL 水溶解并洗入 100mL 容量瓶中，加水 10mL，再加入 10mL 盐酸（10.3），置

75℃水浴锅中，时时摇动，在 2min30s 至 2min45s 之间，使瓶内温度升至 67℃。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.5—1997

自达到 67℃后继续在水浴中保持 5min，于此时间内使其温度升至 69.5℃，取出，

用冷水冷却，当瓶内温度冷却至 35℃时，加 2 滴甲基红指示剂（10.4），用 300g/L 的氢氧化钠（10.5）中和至呈中性。冷却至 20℃，用水稀释至刻度，摇匀。并 在此温度下保温 30min 后再按 12.1.1.2 和 12.1.1.3 操作。得出滴定 10mL 费林 氏液所消耗的转化糖量。

12．1．2．2	按式（4）、（5）计算蔗糖测定时，费林氏液的蔗糖校正值（f2）：

V 2  m2  1000

A2   

100 0.95

10.5263 V2  m2 ………………………………（4）

f

2

1 0.5263 V2  m2   ……………………………………………（5）

AL2

式中：A2——实测转化糖数，mg；

V2——滴定时消耗蔗糖液量，mL； m2——称取蔗糖的质量，g； AL2——由蔗糖液滴定毫升数查表 1 所得的转化糖数，mg。

12．2	乳糖的测定

12．2．1	样品处理

12．2．1．1	称取 2.5～3g 样品（准确至 0.01g），用 100mL 水分数次溶解并洗 入 250mL 容量瓶中。

12．2．1．2	加 4mL 乙酸铅（10.6）、4mL 草酸钾-磷酸氢二钠溶液，每次加入 试剂时都要徐徐加入，并摇动容量瓶，用水稀释至刻度。静止数分钟，用干燥滤 过滤，弃去最初 25mL 滤液后，所得滤液作滴定用。

12．2．2	滴定

12．2．2．1	预滴定：将此滤液注入一个 50mL 滴定管中，待测定。取 10mL 费 林氏液（甲、乙液各 5mL）于 250mL 三角烧瓶中，再加入 20mL 蒸馏水，置于电 炉上加热，使其在 2min 内沸腾，沸腾后关小火焰，保持沸腾状态 15s，加入 3 滴次甲基蓝（10.2），然后徐徐滴入乳糖溶液至蓝色完全褪尽为止，读取所用乳 糖的毫升数。

12．2．2．2	精确滴定：另取 10mL 费林氏液（甲、乙各 5mL）于 250mL 三角烧 瓶中，再加入 20mL 蒸馏水，一次加入比预备 0.5～1.0mL 的乳糖溶液，置于电炉 上，使其在 2min 内沸腾，沸腾后关小火焰，维持沸腾状态 2min，加入 3 滴次甲 基蓝溶液，然后一滴一滴徐徐滴入乳糖溶液，待蓝色完全褪尽即为终点。以此滴 定量作为计算的依据（在同时测定蔗糖时，此即为转化后滴定量）。

12．2．3	乳糖含量的计算

L  F1  f1  0.25 100 ………………………………………………（6）

V1  m

式中：L——样品中乳糖的质量分数，g/100g； F1——由消耗样液的毫升数查表 1 所得乳糖数，mg； f1——费林氏液乳糖校正值； V1——滴定消耗滤液量，mL；

m——样品的质量，g。

12．3	蔗糖的测定

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.5—1997

12．3．1	转化前转化糖量的计算

利用测定乳糖时的滴定时，自表 1 中查出相对应的转化糖量，按式（7）计 算：

转化前转化糖质量分数（%）=  F2  f 2  0.25 100 ……………………（7）

V1  m

式中：F2——由测定乳糖时消耗样液的毫升数查表 1 所得乳糖数，mg；

f2——费林氏液蔗糖校正值； V1——滴定消耗滤液量，mL； m——样品的质量，g。

12．3．2	样液的转化及滴定

取 50mL 样液于 100mL 容量瓶中，加水 10mL，再加入 10mL 的盐酸（10.3），

置 75℃水浴锅中，时时摇动，在 2min30s 至 2min45s 之间，使瓶内温度升至 67

℃。自达至 67℃后继续在水浴中保持 5min，于此时间内使其温度升至 69.5℃， 取出，用冷水冷却，当瓶内温度冷却至 35℃时，加 2 滴酚酞溶液剂（10.4），用 氢氧化钠（10.5）中和至呈中性，冷却至 20℃，用水稀释至刻度，摇匀。并在 此温度下保温 30min 后再按 12.2.2 滴定，得出滴定 10mL 费林氏液所消耗的转化 液量。

转化后转化糖质量分数（%）=  F3  f 2  0.50 100 ………………（8）

V2  m

式中：F3——由 V2 查得转化糖数，mg；

f2——费林氏液蔗糖校正值； m——样品的质量，g； V1——滴定消耗转化液量，mL。

12．3．3	蔗糖含量的计算

样品中蔗糖含量（g/100g）= (L1

−L

2

) 0.95 ……………………（9）

式中：L1——转化后转化糖的质量分数，%；

L2——转化前转化糖的质量分数，%。

12．3．4	若样品中乳糖与蔗糖之比超过 3：1 时，则计算乳糖时应在滴定量中 加上表 2 中的校正值数后再查表 1 和计算。

12．3．5	总糖=蔗糖+乳糖

13	允许差

13．1	重复性 由同一分析人员在短时间间隔内测定的两个结果之间的差值，不应超过结果

平均值的 1.5%。

13．2	重现性 由不同实验室的两个分析人员对同一样品测得的两个结果之差，不应超过结

果平均值的 2.5%。

滴定终点时所用的糖液量

表 2	乳糖滴定量校正值数

用 10mL 费林氏液、蔗糖及乳糖量的比

mL	3：1	6：1

15	0.15	0.30

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.5—1997

20	0.25	0.50

25	0.30	0.60

30	0.35	0.70

35	0.40	0.80

40	0.45	0.90

45	0.50	0.95

50	0.55	1.05

方法三	蔗糖的测定——（酶比色法）

同 GB/T 16286。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施